## ปร.6
แบบ ปร.6
รายการประมาณการ |  | ปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่
เจ้าของโครงการ |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าการก่อสร้าง | หมายเหตุ
สรุป
1 | ปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 รายการ
2 | งานครุภัณฑ์
รวมค่าก่อสร้าง
ส่วนปรับลด
รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)เป็นเงินทั้งสิ้น
ลงชื่อ........................................................................................................ผู้เสนอราคา
1/15

## ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | [7 empty] | แบบ ปร.5(รวม)
ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา
ประเภท |  | ปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 รายการ
เจ้าของอาคาร |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานที่ก่อสร้าง |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ออกแบบแปลนและรายการ กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แบบเลขที่
ประมาณาราคาตามแบบ ปร.4 |  |  |  |  | จำนวน | 11 | แผ่น
ประมาณราคา |  | เมื่อ
ลำดับ | รายการ |  |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  | รวมเป็นเงิน |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | ปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 รายการ
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  | 0%
| เงินประกันผลงานหัก |  | 0%
| ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 5%
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  | 7%
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
คิดเป็นเงินประมาณ
ลงชื่อ........................................................................................................ผู้เสนอราคา
2/15

## ปร 5 (ครุภัณฑ์)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | [6 empty] | แบบ ปร.5 (ครุภัณฑ์)
ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา
โครงการ |  | ปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 รายการ
เจ้าของอาคาร |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานที่ก่อสร้าง |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  | กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แบบเลขที่
ประมาณาราคาตามแบบ |  | ปร.4 (ครุภัณฑ์) |  | จำนวน | 1 | แผ่น
ประมาณราคา |  | เมื่อ
ลำดับ | รายการ |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | ภาษี | รวมค่าก่อสร้าง |  | หมายเหตุ
ที่ |  |  | รวมเป็นเงิน |  | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | หมวดงานครุภัณฑ์
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | [6 empty] | 0
คิดเป็นเงินประมาณ
ลงชื่อ........................................................................................................ผู้เสนอราคา
3/15

## ปร.4
รายการประมาณการ ปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 รายการ | [7 empty] | แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
กอง | กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา |  |  | กรม
ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อ
เลขที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเป็นเงิน
|  |  |  | ราคา | จำนวนเงิน | ราคา | จำนวนเงิน
|  |  |  | @ | Sum | @ | Sum | Total
|  |  |  | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท
ปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 รายการ
1 | หมวดงานสถาปัตย์และงานโครงสร้าง | [7 empty] | 0
2 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล | [7 empty] | 0
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้า | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
| รวมค่าใช้จ่าย | [7 empty] | 0 | 0
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ลงชื่อ........................................................................................................ผู้เสนอราคา
ลงชื่อ ................................................ ผู้ประมาณราคา
(นางสาวปิ่นแก้ว กันฟุก)
ลงชื่อ ................................................ ผู้ประมาณราคา
(นายชาคริต ชูวุฒยากร)
ลงชื่อ ................................................ ผู้ประมาณราคา
(นางสาวอัครณี วงศ์ไชยะ)
4/15

## งานสถาปัต+โครงสร้าง
รายการประมาณการ ปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 รายการ | [7 empty] | แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
กอง | กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา |  |  | กรม
ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อ
เลขที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมทั้งสิ้น
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน
1 | หมวดงานสถาปัตย์และงานโครงสร้าง | [7 empty] | 0
1.1 | งานหลังคา | [7 empty] | 0
หลังคา 1
| เหล็ก 100x50x3.2 mm. (7.01kg./m.) | 616.88 | กก.
| เหล็ก 75x45x3.2 mm. (5.50kg./m.) | 440 | กก.
| เหล็ก 75x45x2.3 mm. (4.06kg./m.) | 779.52 | กก.
| เหล็ก 25x25x2.0 mm. (1.53 kg./m.) | 59.67 | กก.
| เหล็กฉาก 50x50x5.0 mm. (3.77 kg./m.) | 15.08 | กก.
| พุกคอนกรีต M12 | 24 | อัน
| สีกันสนิม + สีน้ำมัน | 121.5 | ตร.ม.
| แผ่นโปร่งแสงลอน Metal sheet premium 25 | 80 | ตร.ม.
หลังคา 2
| เหล็ก 100x50x2.3 mm. (5.14kg./m.) | 195.32 | กก.
| เหล็ก 50x50x2.0 mm. (2.93 kg./m.) | 76.18 | กก.
| สีกันสนิม + สีน้ำมัน | 19.2 | ตร.ม.
| แผ่นโปร่งแสงลอน Metal sheet premium 25 | 20.52 | ตร.ม.
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | งานพื้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
พื้นระแนง
| แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 8" หนา 20 มม. | 120 | ตร.ม.
| เหล็ก 100x100x4.0 มม. (11.75 kg./m) | 211.5 | กก.
| เหล็ก 100x50x2.3 มม. (5.14 kg./m) | 400.92 | กก.
| เหล็ก 50x50x2.3 มม. (3.34 kg./m) | 607.88 | กก.
| สีกันสนิม + สีน้ำมัน | 55.6 | ตร.ม.
| ตอม่อสำเร็จรูปตีนช้าง 4 นิ้ว | 15 | อัน
พื้นกระเบื้อง 12"x12" (F2)
| พื้นกระเบื้อง 12"x12" (F2) | 351.14 | ตร.ม.
| พื้นขัดมัน | 351.14 | ตร.ม.
http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/table_month_regionCsi.asp
http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/table_month_regionCsi.asp
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.2 | [8 empty] | 0
ลงชื่อ........................................................................................................ผู้เสนอราคา
5/15
1.3 | งานบันไดใหม่
| แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 20 มม. | 26.95 | ตร.ม.
| แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 10 มม. | 6.84 | ตร.ม.
| เหล็ก 100x50x2.3 มม. (5.14 kg./m) | 303.26 | กก.
| เหล็ก 50x50x2.3 มม. (3.34 kg./m) | 1020.8042 | กก.
| เหล็ก 25x25x2.3 มม. (1.53 kg./m) | 7.956 | กก.
| เหล็กฉาก 50x50x5.0 mm. (3.77 kg./m.) | 22.62 | กก.
| สีกันสนิม + สีน้ำมัน | 76.326 | ตร.ม.
| พุกคอนกรีต M12 | 48 | อัน
| ประตู D4 | 1 | ชุด
| กระเบื้องยางลายไม้ ความหนา 3 มม. | 16.8 | ตร.ม.
| จมูกยางบันได | 56 | เมตร
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.3 | [8 empty] | 0
1.4 | งานระแนงใหม่
| แผ่นระแนงไฟเบอรีเมนต์ขนาด 3 นิ้ว | 52.175 | ตร.ม. | [5 empty] | 0.48571
| สีไม้ระแนง | 104.35 | ตร.ม.
| เหล็ก 75x45x2.3 มม. (4.06 kg./m) | 279.4823 | กก.
| เหล็ก 50x50x2.3 มม. (3.34 kg./m) | 955.5072 | กก.
| สีกันสนิม + สีน้ำมัน | 81.4211 | ตร.ม.
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.4 | [8 empty] | 0
1.5 | งานทาสี ชั้นใต้ถุน-ชั้น 4 (บริเวณที่ปรับปรุง)
ผนัง
| ทำความสะอาดผนัง | 1048.57 | ตร.ม.
| ทาสีรองพื้นปูนเก่า+สีทับหน้าสองเที่ยว | 1048.57 | ตร.ม.
| ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ สองด้าน(ห้องเก็บของ) | 39.95 | ตร.ม.
| ริ้อถอนฝาบ่อและผนังช่องท่อเดิม | 8.51 | ตร.ม.
ฝ้าเพดาน
| งานทำความสะอาดฝ้าเพดาน | 2224.17 | ตร.ม.
| ทาสีรองพื้นปูนเก่า+สีทับหน้าสองเที่ยว | 2224.17 | ตร.ม.
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.5 | [8 empty] | 0
ลงชื่อ........................................................................................................ผู้เสนอราคา
6/15
1.6 | หมวดงานประตูและหน้าต่าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| งานผนัง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ผนัง 2 ผนังกระจกใสหนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียม 2 ช่วง สูง 2.70 ม. | 22.28 | ตร.ม.
| ผนัง 3 ผนังกระจกใสหนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียม 1 ช่วง สูง 2.10 ม. | 15.26 | ตร.ม.
งานประตู
| D1 ประตูบานสวิงคู่ อลูมิเนียม ลูกฟักระจกใส 6 มม. 1.80x2.10 ม. | 1 | ชุด
| D2 ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม ลูกฟักระจกใส 6 มม. 1.00x2.10 ม. | 1 | ชุด
| D3 ประตูบานสวิงคู่ อลูมิเนียม ลูกฟักระจกใส 6 มม. 1.80x2.10 ม. | 1 | ชุด
| D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้อัดยางกันน้ำ วงกบไม้เนื้อแข็ง 1.90x0.90 ม. | 1 | ชุด
| D5 ประตูบานสวิงคู่ อลูมิเนียม ลูกฟักระจกใส 6 มม. 1.80x2.05 ม. (เปลี่ยนของเดิม) | 1 | ชุด
| D6 ประตูบานสวิงคู่ อลูมิเนียม ลูกฟักระจกใส 6 มม. 1.80x2.05 ม. | 2 | ชุด
| D7 ประตูบานเปิดคู่ ไม้อัดยางกันน้ำ วงกบไม้เนื้อแข็ง 1.50x0.90 ม. | 1 | ชุด
| หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย กระจกฝ้า วงกบอลูมิเนียม | 1 | ชุด
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.6
1.7 | แบบห้อง Studio
| ผนังใหม่ แผ่นซับเสียงอะคูสติคบอร์ด ขนาด 0.60x0.60ม. หนา 12 มม. | 101.93 | ตร.ม. | 227.5 | 23189.075 | 68.25 | 6956.7225 | 30145.7975
| ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 12มม. โครงเคร่าสำเร็จรูป | 105.43 | ตร.ม. | 751 | 79177.93 | 140 | 14760.2 | 93938.13
| วัสดุอะคูสติก Cylence Zandera แผ่นมาตรฐาน 0.60 x 1.20 m. | 76.38 | ตร.ม. | 1783.3333 | 136211 | 535 | 40863.3 | 177074.3
| ผนังเดิม ทำความสะอาด | 45.75 | ตร.ม. | 0 | 0 | 10 | 457.5 | 457.5
| ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ สองด้าน(ห้องเก็บของ) | 5.18 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ทาสีผนังคอนกรีตมวลเบา | 5.18 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| พื้นปูพรมแผ่น ขนาด 50x50 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. | 60.87 | ตร.ม. | 480 | 29217.6 | 144 | 8765.28 | 37982.88
| ฝ้าเพดานเดิม ทาสี | 63 | ตร.ม. | 36 | 2268 | 34 | 2142 | 4410
| ช่องผนังกระจกอลูมิเนียม กระจกใส 6 มม. 2 ช่อง ขนาด 1.75x1.00 ม. | 1.75 | ตร.ม. | 1450 | 2537.5 | 435 | 761.25 | 3298.75
| ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 8" | 2 | ชุด | 850 | 1700 | 100 | 200 | 1900
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.7 |  |  |  |  | 274301.105 |  | 74906.2525 | 349207.3575 | 349207.3575
ลงชื่อ........................................................................................................ผู้เสนอราคา
7/15
1.8 | งานเคาน์เตอร์
| ไม้ยางพาราประสาน 12 มม. เคลือบผิว | 44.29 | ตร.ม.
| เหล็ก 50x50x2.3 มม. (3.34 kg./m) | 128.59 | กก.
| เหล็ก 50x25x2.3 มม. (2.44 kg./m) | 290.726 | กก.
| เหล็ก 25x25x2.3 มม. (1.53 kg./m) | 132.039 | กก.
| สีกันสนิม + สีน้ำมัน | 43.236 | ตร.ม.
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.8 | [8 empty] | 0
1.9 | งานทาสี ภายนอกอาคารทั้งหมด
ผนัง
| ทำความสะอาดผนัง | 3557 | ตร.ม.
| ทาสีรองพื้นปูนเก่า+สีทับหน้าสองเที่ยว | 3557 | ตร.ม.
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.9 | [8 empty] | 0
1.1 | งานที่กั้นเหล็ก | 23 | แท่ง
| ขุดดิน | 0.63373 | ลบ.ม.
| เหล็กกลม 80x3.0 มม. (6.36 kg./m) | 138.2346 | กก.
| เหล็กแผ่นหนา 4 มม. (31.4 kg./m^2) | 3.6283 | กก.
| คอนกรีตหยาบ | 0.63373 | ลบ.ม.
| สีกันสนิม + สีน้ำมัน | 4.4488 | ตร.ม.
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.10 | [8 empty] | 0
1.11 | งานที่ปลูกต้นไม้
| ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ | 53.96 | ตร.ม.
| ดินดำ | 33.8 | ลบ.ม.
| คอนกรีต 210 ksc. | 2.0235 | ลบ.ม.
| RB9 SR24 | 10.0973 | กก.
| ทาสี A100 | 53.96 | ตร.ม.
| พันธุ์ไม้ในร่ม | 45 | ต้น
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.11
1.12 | งานทาสีโต๊ะพร้อมม้านั่งสนาม
| ทาสีโต๊ะพร้อมม้านั่งสนาม ไม้เนื้อแข็งโครงคร่าวเหล็ก (เดิม) | 12 | ชุด
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.12
ลงชื่อ........................................................................................................ผู้เสนอราคา
8/15
1.13 | งานรื้อถอน ปรับพื้นที่
| รื้อถอนต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง | 13 | จุด
| งานรื้อถอนผนังสังกะสี | 88 | ตร.ม.
| งานรื้อถอน ขอบคอนกรีต | 37 | ตร.ม.
| งานปรับพื้นที่ลานอเนกประสงค์ | 582 | ตร.ม.
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.13
1.14 | งานห้องเรียนแบบส่วนตัว
| ผ2 ก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี | 82.4 | ตร.ม.
| ผ3 ผนังกระจกปิดตาย | 61.84 | ตร.ม.
| ประตูอลูมิเนียม อบขาว 0.90x2.05 ม. | 6 | บาน
| กระดานกระจกขนาด 1.20x2.40 ม. | 6 | บาน
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.14
1.15 | งานห้องมินิเธียเตอร์
| รื้อถอนพรมเดิม | 94 | ตร.ม.
| F6 งานกระบื้องยาง ขนาด 60x60 มม. ความหนา 2.5 มม. | 94 | ตร.ม.
| งานเคลือบผิวกระเบื้องยาง | 94 | ตร.ม.
| งานบัว PVC 4" | 95.6 | เมตร
| พัดลมดูดอากาศขนาด 8" | 6 | ชุด
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.15
1.16 | งานเหล็กรับราง
| เหล็ก 2" หนา 3 มม. (1.17 กก./ม) | 8.1 | เมตร
| ทำสีเหล็ก | 8.1 | เมตร
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.16
1.17 | งานเปลี่ยนหลังคา ชั้น4
| งานรื้อถอนหลังคาเดิม | 19.8 | เมตร
| แผ่นโปร่งแสงลอน Metal sheet premium 25 | 19.8 | ตร.ม.
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.17
ลงชื่อ........................................................................................................ผู้เสนอราคา
9/15
1.18 | งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (F5)
| คอนกรีต 210 ksc. | 192.5729 | ลบ.ม.
| wire mesh 4 มม. ขนาด 20x20 ซม. | 1481.33 | ตร.ม.
| ทรายหยาบรองพื้น | 74.0665 | ลบ.ม.
| RB15 SR.24 | 1525.95 | กก.
| ท่อ PVC Calss.13.5 | 4 | ท่อน
| งาน Mastic joint sealer (แอสฟัลท์ผสมทราย) | 67.88 | ลิตร
| งานเซาะร่องถนน (กว้าง 1 * 2.5 cm.) | 269.4 | เมตร
| ไม้แบบ | 40.41 | ตร.ม.
| พิมพ์ลายคอนกรีต | 1481.33 | ตร.ม.
| พื้นคอนกรีตขัดหยาบ | 12.69 | ตร.ม.
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.18 | [8 empty] | 0
1.19 | งานตาข่ายกันนก
| ตาข่ายกันนก Polypropylene (PP) ขนาดช่อง 2x2cm. | 386.4 | ตร.ม.
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 1.19
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงานสถาปัตย์และงานโครงสร้าง | [8 empty] | 0
ลงชื่อ........................................................................................................ผู้เสนอราคา
10/15

## งานสุขาภิบาล
รายการประมาณการ ปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 รายการ | [7 empty] | แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
กอง | กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา |  |  | กรม
ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อ
เลขที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมทั้งสิ้น
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน
2 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล | [7 empty] | 0
2.1 | งานรื้อถอน | [7 empty] | 0
1 | ค่ารื้อถอนบ่อเกรอะคอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง | 1 | รายการ
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 2.1 | [8 empty] | 0
2.2 | งานฐานคอนกรีตถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาด 18,000ลิตร/วัน | [7 empty] | 0
1 | งานขุดดิน | 72.13 | ลบม.
2 | ทรายหยาบถมบดอัดแน่น | 35.41 | ลบม.
3 | คอนกรีตหยาบ | 2.03 | ลบม.
4 | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (ทรงลูกบาศก์) | 10.59 | ลบม.
5 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด80 % | 51.57 | ตรม.
6 | เหล็กเสริม
| - DB 16 mm.(1.578 kg/m) SD40 | 1603.57 | กก.
| - RB 9 mm.(0.499 kg/m) SR24 | 125.22 | กก.
| - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม (เบอร์ 18) | 34.5 | กก.
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 2.2 | [8 empty] | 0
2.3 | งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาด 18,000ลิตร/วัน | [7 empty] | 0
1 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาด 18,000ลิตร/วัน | 1 | ชุด
2 | Ungalvanized Steel Wire Rope 6x29 Size 19 mm. WRC&RHRL Grade 1960 N/mm² | 30 | เมตร
3 | กิ๊บจับสลิง ขนาด 3/4 นิ้ว เหล็กหล่อ | 24 | ตัว
4 | เกลียวเร่ง ห่วง-ตะขอ ขนาด 1 นิ้ว | 4 | ตัว
5 | MANHOLE COVER SERIES NO.600 รับน้ำหนัก 12.5 ตัน | 3 | ชุด
6 | ท่อ Flex ขนาด 6"x 12" พร้อมสายรัด | 2 | ชุด
7 | ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 6 นิ้ว | 6 | ท่อน
8 | ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 4 นิ้ว | 2 | ท่อน
9 | ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 1 1/2นิ้ว | 4 | ท่อน
10 | ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | รายการ
11 | บ่อพักพร้อมฝา ขนาด 70x70x80x10 ซม. | 1 | ชุด
12 | Floor Cleanout ขนาด 4 นิ้ว | 1 | ชุด
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 2.3 | [8 empty] | 0
ลงชื่อ........................................................................................................ผู้เสนอราคา
11/15
2.4 | งานเพิ่มปั๊มน้ำ 1 ตัว พร้อมเปลี่ยนตู้คอนโทรล | [7 empty] | 0
1 | งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง | 1 | ชุด
2 | งานเปลี่ยนตู้คอนโทรล | 1 | ชุด
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 2.4 | [8 empty] | 0
2.5 | งานสุขาภิบาลชั้นอื่นๆ | [7 empty] | 0
1 | งานเปลี่ยนสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ชั้น 1 และชั้น 2 | [7 empty] | 0
| - สายชำระ | 10 | ชุด
| - โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด
| - ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย | 4 | ชุด
| - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าพีแทรป | 4 | ชุด
| - ก๊อกอ่างล้างหน้า | 4 | ชุด
| - ตะแกรงดักผงพร้อมที่ดักกลิ่น ขนาด 4 นิ้ว | 4 | ชุด
2 | งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ ชั้น 1 และชั้น 2
| - พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว | 4 | ชุด
3 | ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ | 5 | ถัง
5 | งานคอริ่ง ท่อน้ำฝน ขนาด 4 นิ้ว | 10 | จุด
6 | ท่อน้ำฝน PVC Class 8.5 ขนาด 4 นิ้ว | 1 | ท่อน
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 2.5 | [8 empty] | 0
2.6 | งานระบบน้ำฝนและระบายน้ำรอบอาคาร | [7 empty] | 0 | .3*10
1 | งานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรอบอาคารเรียนรวม
| - ฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.30x0.50 m. | 101 | ชุด
2 | งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส (แบบ A) ขนาด 0.30x0.30 m
| - แผ่นสแตนเลส เกรด304 หนา 1.0 มม. | 36.27 | ตร.ม.
| - เหล็กเพลท 6x6 นิ้ว หนา 6 มม. | 84 | อัน
| - เหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว หนา 1.2 มม. | 249.195 | กก.
3 | งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส (แบบ B)
| - แผ่นสแตนเลส เกรด304 | 26.16 | ตร.ม.
ลงชื่อ........................................................................................................ผู้เสนอราคา
12/15
4 | งานท่อน้ำฝน PVC Class 8.5 ขนาด ∅80mm. | 28 | ท่อน
| - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | รายการ
| - เหล็กยึดท่อ | 1 | รายการ
| - ทดสอบ ทำความสะอาดท่อ ทาสี | 1 | รายการ
5 | งานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ พร้อมขุดลอก ด้านหน้าอาคาร
| - เหล็กฉาก L50x50 mm. | 359.9875 | กก.
| - เหล็ก Steel flat bar 50mm.x4.5mm | 974.5539 | กก.
6 | งานก่อผนังกันดิน ขนาด 0.10X0.10 เมตร
| - ก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ สองด้าน | 3.548 | ตร.ม.
7 | งานคอริ่ง ท่อน้ำฝน ขนาด 4 นิ้ว | 10 | จุด
8 | ท่อน้ำฝน PVC Class 8.5 ขนาด 4 นิ้ว | 2 | ท่อน
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 2.6 | [8 empty] | 0
2.7 | งานปลี่ยนถังเก็บน้ำ
1 | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงถ้วย ขนาด 3,000 ลิตร | 2 | ถัง
2 | ถังเก็บน้ำสแตนเลส รุ่นก้นนูน มอก. 989-2533 พร้อมขาตั้ง ขนาด 2,000 ลิตร | 3 | ชุด
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 2.7
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงานระบบสุขาภิบาล | [8 empty] | 0
ลงชื่อ........................................................................................................ผู้เสนอราคา
13/15

## งานไฟฟ้า
รายการประมาณการ ปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 รายการ | [7 empty] | แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
กอง | กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา |  |  | กรม
ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อ
เลขที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมทั้งสิ้น
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้า | [7 empty] | 0
3.1 | อุปกรณ์,สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า | [7 empty] | 0
1 | ชุดหลอดไฟ LED 2800 Lumen T 5 | 135 | ชุด
2 | ชุดหลอดไฟ LED T 8 | 3 | ชุด
3 | โคมไฮเบย์ LED 200 W | 1 | ชุด
4 | โคมไฮเบย์ LED 150 W | 3 | ชุด
5 | โคมสปอร์ตไลท์ LED 50 W | 6 | ชุด
6 | โคมดาวไลท์ติดลอยแบบปรับมุมได้ | 1 | ชุด
7 | โคมแขวนหลอด LED 15 W ขั้ว E 27 (กำหนดรูปแบบภายหลัง) | 11 | ชุด
8 | สวิทซ์ทางเดียว | 32 | ชุด
9 | เต้ารับคู่มีกราวด์ | 65 | ชุด
10 | ท่อ uPVC 1/2 นิ้ว | 85 | เมตร
11 | ท่อ uPVC 3/8 นิ้ว | 185 | เมตร
12 | สายไฟฟ้า THW 6 Sq.mm. | 80 | เมตร
13 | สายไฟฟ้า THW 4 Sq.mm. | 230 | เมตร
14 | สายไฟฟ้า THW 2.5 Sq.mm. | 560 | เมตร
15 | สายไฟ NYY 2 C | 80 | เมตร
16 | อุปกรณ์ยึด จับ ต่อ ท่อ ต่างๆ | 1 | ชุด
17 | งานรื้อระบบสายไฟฟ้าเดิม | 1 | งาน
18 | โคมไฟสนาม | 15 | ชุด
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 3.1 | [8 empty] | 0
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงานระบบงานไฟฟ้า | [8 empty] | 0
ลงชื่อ........................................................................................................ผู้เสนอราคา
14/15.

## ครุภัณฑ์
รายการประมาณการ ปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 รายการ | [7 empty] | แบบ ปร.4(ครุภัณฑ์)
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
กอง | กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา |  |  | กรม
ประมาณการโดย |  |  |  | เมื่อ
เลขที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมทั้งสิ้น
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน
4 | หมวดงานครุภัณฑ์ | [7 empty] | 0
4.1 | งานสุขาภิบาล | [7 empty] | 0
1 | เครื่องสูบน้ำหอยโข่งหน้าแปลนแบบติดมอเตอร์ในตัว ปริมาณ 400 ลิตร/นาที ส่งสูง 23.5 เมตร | 1 | ชุด
2 | ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ | 5 | ถัง
3 | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงถ้วย ขนาด 3,000 ลิตร | 2 | ชุด
4 | ถังเก็บน้ำสแตนเลส รุ่นก้นนูน มอก. 989-2533 พร้อมขาตั้ง ขนาด 2,000 ลิตร | 3 | ชุด
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 4.1 | [8 empty] | 0
4.2 | ครุภัณฑ์อื่นๆ
1 | โต๊ะพร้อมม้านั่งสนาม ไม้เนื้อแข็งโครงคร่าวเหล็ก | 35 | ชุด
2 | เก้าอี้ทรงสูง | 29 | ตัว
3 | F1.โต๊ะประชุม ขนาด 120x240cm. ขาเหล็ก Top กรุเมลามิน | 6 | ตัว
4 | F2.เก้าอี้วัสดุไฟเบอร์ | 42 | ตัว
5 | F4.กระดานไวท์บอร์ด แบบมีขาตั้ง ล้อเลื่อน ปรับความสูงได้ มี 2 ด้าน ขนาด 102x180cm.ความหนา 5 mm. | 10 | ชุด
6 | F5.กระดานติดประกาศ บอร์ดไม้ก๊อก 90x120cm. | 6 | ชุด
7 | เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 16,000 BTU | 6 | ชุด
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงาน 4.2
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ หมวดงานครุภัณฑ์ | [8 empty] | 0
ลงชื่อ........................................................................................................ผู้เสนอราคา
15/15