## Sheet1
วิธีคำนวณเทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ
กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดในตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่วน เพื่อหา Factor F ดังนี้
สูตร | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [8 empty] | = |  |  |  | A |  |  | บาท
สูตร | ค่า Factor F | = | D- |  | ( | D | - | E | ) |  | ( | A | - | B | )
[7 empty] | ( | C |  | - |  | B | )
ค่างานต้นทุน | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | [8 empty] | = |  |  | 2650850.0832 |  |  |  | บาท
| รวมเป็นเงินประมาณ | [8 empty] | = |  |  | 2650850.0832 |  |  |  | บาท
เงื่อนไข | เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  |  |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ | [5 empty] | 7% | ต่อปี
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  |  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | [5 empty] | 7%
เมื่อ | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [5 empty] | = | A |  |  | = |  | 2650850.0832 |  |  |  | บาท
| ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A | [5 empty] | = | B |  |  | = |  | 2000000 |  |  |  | บาท
| ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A | [5 empty] | = | C |  |  | = |  | 5000000 |  |  |  | บาท
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B | [5 empty] | = | D |  |  | = |  | 1.3034
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C | [5 empty] | = | E |  |  | = |  | 1.3002
แทนค่าสูตร | ค่า Factor F | = | 1.3034- |  | (1.3034-1.3002) |  |  |  | x | (2,650,850.08-2,000,000.00)
(5,000,000.00-2,000,000.00)
| ค่าFactor F | = | 1.3034- | 0.00069424 | [8 empty] | 1.3027 |  |  |  |  | 1.3027
1.3027

## ปร.4
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร |  |  |  | แบบ ปร.4
รายการประมาณการ |  | โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Surface MountTechnology for SMT Engineering ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่
เจ้าของโครงการ |  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าการก่อสร้าง | หมายเหตุ
สรุป
1 | โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Surface MountTechnology for SMT Engineering ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่จำนวน 1 รายการ |  | 3453262.4034
2 | ครุภัณฑ์ |  | 2561783.4
รวมค่าก่อสร้าง |  |  | 6015045.8034
ส่วนปรับลด
รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)เป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 6015045.8034
หกล้านหนึ่งหมื่นห้าพันสี่สิบห้าบาทแปดสิบสตางค์
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ลงชื่อ ............................................................ ประธานกรรมการ |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ
| (นายสุทิน ใจกล้า) |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช)
| ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการและเลขานุการ
| (นายศรีธร อุปคำ) |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ปันตา)

## ปร.41 (hidden)
แบบ ปร.4
โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Surface MountTechnology for SMT Engineering ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ดอยสะเก็ด
แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
กอง พัฒนาอาคารสถานที่ |  |  |  | กรม
ประมาณการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา |  |  |  | เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2568
เลขที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมทั้งสิ้น
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน
1.1

## ปร.1 (ก)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | [9 empty] | แบบ ปร.1 (ก)
ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา
ประเภท
เจ้าของอาคาร |  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานที่ก่อสร้าง |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ดอยสะเก็ด
ออกแบบแปลนและรายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ | [6 empty] | จำนวน | 10 | แผ่น
ประมาณราคา |  | เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 (ใช้ราคากลางเดือนพฤษภาคม 2569)
ลำดับ | รายการ |  |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  | FACTOR F |  | รวมค่าก่อสร้าง |  | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  | รวมเป็นเงิน |  |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท)
1 | โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Surface MountTechnology for SMT Engineering ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่จำนวน 1 รายการ |  |  | 2650850.0832 |  | 1.3027 |  | 3453262.4034
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  | 0%
| เงินประกันผลงานหัก |  | 0%
| ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 6%
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  | 7%
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | [6 empty] | 3453262.4034
| คิดเป็นเงินประมาณ |  |  | สามล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบสตางค์
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ลงชื่อ ............................................................ ประธานกรรมการ |  |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ
| (นายสุทิน ใจกล้า) |  |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช)
| ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ |  |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการและเลขานุการ
| (นายศรีธร อุปคำ) |  |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ปันตา)

## ปร.1(ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน | [6 empty] | แบบ ปร.1(ก)
โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Surface MountTechnology for SMT Engineering ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ดอยสะเก็ด
แบบเลขที่ |  |  | รายการเลขที่
กอง พัฒนาอาคารสถานที่ |  |  | กรม
ประมาณการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา |  |  | เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 (ใช้ราคากลางเดือนพฤษภาคม 2569)
เลขที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเป็นเงิน
|  |  | ราคา | จำนวนเงิน | ราคา | จำนวนเงิน
|  |  | @ | Sum | @ | Sum | Total
|  |  | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท
1 | หมวดงานสถาปัตย์ |  |  | 452122.3122 |  | 120292.4028 | 572414.715
2 | หมวดงานระบบอากาศอัด |  |  | 195170 |  | 30000 | 225170
3 | หมวดระบบผลิตน้ำเพื่อการผลิต |  |  | 117372 |  | 22183.6 | 139555.6
4 | หมวดงานระบบบำบัดอากาศ |  |  | 120910 |  | 79743 | 200653
5 | หมวดงานระบบน้ำเสียจากกระบวนการผลิต |  |  | 682708.1414 |  | 132536.0268 | 815244.1682
6 | หมวดงานปรับปรุงระบบสายไฟฟ้ากำลัง |  |  | 560027.6 |  | 137785 | 697812.6
รวมค่าใช้จ่าย |  |  |  | 2128310.0536 |  | 522540.0296 | 2650850.0832
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  | สองล้านหกแสนห้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ลงชื่อ ............................................................ ประธานกรรมการ |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ
| (นายสุทิน ใจกล้า) |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช)
| ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการและเลขานุการ
| (นายศรีธร อุปคำ) |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ปันตา)

## ปร.2(ก)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | [8 empty] | แบบ ปร.2(ก)
ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา
ประเภท
เจ้าของอาคาร |  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานที่ก่อสร้าง |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ดอยสะเก็ด
ออกแบบแปลนและรายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ | [5 empty] | จำนวน | 10 | แผ่น
ประมาณราคา |  | เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 (ใช้ราคากลางเดือนพฤษภาคม 2569)
ลำดับ | รายการ |  | ค่าครุภัณฑ์+ค่าติดตั้ง |  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) |  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | หมายเหตุ
ที่ |  |  | รวมเป็นเงิน
1 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000BTU. 3P. แบบติดเพดาน |  | 206700 |  |  |  | 206700 |  |  | 206700
2 | UPS 10kVA. 3P. |  | 127200 |  |  |  | 127200 |  |  | 127200
3 | ปั้มลม SCREW AIRCOMP 20 HP |  | 174900 |  |  |  | 174900 |  |  | 174900
4 | Scrubber system Capacity 500 CFM |  | 477000 |  |  |  | 477000 |  |  | 477000
5 | ถัง Reactor Tank , ทรงกรวย วัสดุ FRP มีขา ( DIA 1.5 m สูง 3 เมตร) |  | 161000 |  |  |  | 161000 |  |  | 159000
| - Mixing motor 0.75 kW , 100 rpm |  | 63600 |  |  |  | 63600 |  |  | 63600
| - Chemical Tank 100 L |  | 7950 |  |  |  | 7950 |  |  | 7950
| - Chemical Feed Pump 1.14 l/hr. |  | 95400 |  |  |  | 95400 |  |  | 95400
6 | ชุดแสดงผลสมรรถนะสูงแบบพกพา |  | 147870 |  |  |  | 147870 |  | 3 ชุด | 147870
7 | ชุดทดลองตัวควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม |  | 1100163.4 |  |  |  | 1100163.4 |  |  | 1100163.4
สรุป | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | [5 empty] | 2561783.4 |  |  | 2561783.4
| คิดเป็นเงินประมาณ |  | สองล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบสตางค์
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ลงชื่อ ............................................................ ประธานกรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ
| (นายสุทิน ใจกล้า) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช)
| ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการและเลขานุการ
| (นายศรีธร อุปคำ) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ปันตา)

## 1.งานสถาปัตย์งานพื้นรับระบบ
แบบ ปร.1
โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Surface MountTechnology for SMT Engineering ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ดอยสะเก็ด
แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
กอง พัฒนาอาคารสถานที่ |  |  |  | กรม
ประมาณการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา |  |  |  | เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 (ใช้ราคากลางเดือนพฤษภาคม 2569)
เลขที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมทั้งสิ้น
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน
1 | หมวดงานสถาปัตย์
1.1 | งานผนังและประตู
| ผ1 | 79.5 | ตร.ม. | 621.42 | 49402.89 | 155.355 | 12350.7225 | 61753.6125
| งานทาสีผนังภายนอก | 79.5 | ตร.ม. | 48.73 | 3874.035 | 34 | 2703 | 6577.035
| งานทาสีผนังภายใน | 79.5 | ตร.ม. | 42.52 | 3380.34 | 31 | 2464.5 | 5844.84
| ผ2 | 9.5 | ตร.ม. | 3439.94 | 32679.43 | 859.985 | 8169.8575 | 40849.2875
| ผ3 | 9.5 | ตร.ม. | 3439.94 | 32679.43 | 859.985 | 8169.8575 | 40849.2875
| ผ4 | 13 | ตร.ม. | 3439.94 | 44719.22 | 859.985 | 11179.805 | 55899.025
| ผ5 | 19.5 | ตร.ม. | 3439.94 | 67078.83 | 859.985 | 16769.7075 | 83848.5375
| ผ6 | 8.7 | ตร.ม. | 450 | 3915 | 112.5 | 978.75 | 4893.75
| ผ7 | 27.84 | ตร.ม. | 913.33 | 25427.1072 | 228.3325 | 6356.7768 | 31783.884
| ป.1 | 7.2 | ตร.ม. | 4498 | 32385.6 | 995.58 | 7168.176 | 39553.776
1.2 | งานฝ้าเพดาน
| งานฝ้าเพดาน T-Bar แผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. | 144 | ตร.ม. | 330 | 47520 | 53 | 7632 | 55152
| งานสีฝ้าเพดาน | 144 | ตร.ม. | 42.52 | 6122.88 | 31 | 4464 | 10586.88
| งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม | 144 | ตร.ม. | 0 | 0 | 26 | 3744 | 3744
1.3 | งานโครงสร้างพื้น
งานโครงสร้างพื้นเหล็ก
| แผ่นเหล็กปูพื้น | 235.5 | กก. | 35.5 | 8360.25 | 10 | 2355 | 10715.25
| สีประเภท Epoxy Primer + Epoxy Top Coat หรือ Polyurethane Coat หากเน้นความทนสารเคมี เช่น พื้นโรงงาน, โครงเหล็กสัมผัสไอกรด | 20 | ตร.ม. | 850 | 17000 | 31 | 620 | 17620
| คานเหล็ก H-Beam 200x200 mm. | 1945.9 | กก. | 35.5 | 69079.45 | 12 | 23350.8 | 92430.25
| สีที่ประเภท Epoxy Primer + Epoxy Top Coat หรือ Polyurethane Coat หากเน้นความทนสารเคมี เช่น พื้นโรงงาน, โครงเหล็กสัมผัสไอกรด | 14 | ตร.ม. | 160 | 2240 | 50 | 700 | 2940
งานโครงสร้างพื้นคอนกรีต
| คอนกรีต 240 ksc. Cube | 1.5 | ลบ.ม. | 2093.46 | 3140.19 | 329 | 493.5 | 3633.69
| คอนกรีต 180 ksc. Cube | 0.75 | ลบ.ม. | 1951.4 | 1463.55 | 421 | 315.75 | 1779.3
| ทรายหยาบ | 0.5 | ลบ.ม. | 532.71 | 266.355 | 121 | 60.5 | 326.855
| เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม. SD40 | 63 | กก. | 21.16 | 1333.08 | 3.9 | 245.7 | 1578.78
| ลวดผูกเหล็ก | 1.5 | กก. | 36.45 | 54.675 | 0 | 0 | 54.675
| รวมหมวดงานสถาปัตย์และโครงสร้างพื้น |  |  |  | 452122.3122 |  | 120292.4028 | 572414.715
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ลงชื่อ ............................................................ ประธานกรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ
| (นายสุทิน ใจกล้า) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช)
| ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการและเลขานุการ
| (นายศรีธร อุปคำ) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ปันตา)
แผ่นที่ 1/9

## 2.ระบบอากาศอัด
แบบ ปร.1
โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Surface MountTechnology for SMT Engineering ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ดอยสะเก็ด
แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
กอง พัฒนาอาคารสถานที่ |  |  |  | กรม
ประมาณการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา |  |  |  | เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 (ใช้ราคากลางเดือนพฤษภาคม 2569)
เลขที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมทั้งสิ้น
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน
2 | หมวดงานระบบอากาศอัด
| ปั้มลม | 1 | SET | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000
ปั้มลม SCREW AIRCOMP 20 HP
- SCREW AIR COMPRESSOR "HAND-HD-VPM15(IP55)"INVERTOR)
- MODEL HD-VPM15 IP55
- MOTOR 15KW 20HP
- WORKING PRESSURE 8.5 Kg/cm2
- AIR CAPACITY 2,200 l/min (78 CFM)
- ELECTRIC POWER 380 Volt, 3 Phase
- PIPE CONNECTION 3/4"
- NOISE LEVEL 66 db
- SIZE (WxDxH) 750x1,080 x 1,200 (220 Kg.)
| - AIRE DYER HR20AC,port-3/4" Flow 2.5 m 3/min AC-220V.R-22A | 1 | SET | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 55000
| - MAINE LINE FILTER Q24Q(1 Micron) port 1" FLOW 3.4 m 3/min | 1 | SET | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 9000
| - MAINE LINE FILTER Q24P(0.01 Micron) port 1" FLOW 3.4 m 4/min | 1 | SET | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14000
| - AIR TANK 1,000/8 L. | 1 | SET | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000
| - ท่อแป้บประปา คาดน้ำเงิน BS-M 2" 42 เมตร | 7 | SET | 1300 | 9100 | 0 | 0 | 9100
| - ท่อแป้บประปา คาดน้ำเงิน BS-M 1 1/2" 12 เมตร | 2 | SET | 1100 | 2200 | 0 | 0 | 2200
| - บอลวาวล์ ทองเหลือง 2" | 5 | SET | 1950 | 9750 | 0 | 0 | 9750
| - บอลวาวล์ ทองเหลือง 1 1/2" | 7 | SET | 1600 | 11200 | 0 | 0 | 11200
| - บอลวาวล์ ทองเหลือง 1/2" | 5 | SET | 450 | 2250 | 0 | 0 | 2250
| - สามทางเหล็ก 2" | 5 | SET | 300 | 1500 | 0 | 0 | 1500
| - สามทางเหล็ก 1 1/2" | 5 | SET | 230 | 1150 | 0 | 0 | 1150
| - ข้องอเหล็ก 90 2" | 15 | SET | 220 | 3300 | 0 | 0 | 3300
| - ข้องอเหล็ก 90 1 1/2" | 14 | SET | 200 | 2800 | 0 | 0 | 2800
| - ข้องอเหล็ก 90 1/2" | 6 | SET | 60 | 360 | 0 | 0 | 360
| - ข้อลดเหล็ก 2"-1 1/2 " | 4 | SET | 190 | 760 | 0 | 0 | 760
| - ยูเนี่ยนเหล็ก 2" | 2 | SET | 280 | 560 | 0 | 0 | 560
| - ยูเนี่ยนเหล็ก 1 1/2"" | 6 | SET | 240 | 1440 | 0 | 0 | 1440
| - ข้อต่อตรงเหล็ก 2"" | 3 | SET | 220 | 660 | 0 | 0 | 660
| - นิปเปิ้ลเหล็ก 2"" | 7 | SET | 180 | 1260 | 0 | 0 | 1260
| - นิปเปิ้ลเหล็ก 1 1/2"" | 12 | SET | 130 | 1560 | 0 | 0 | 1560
| - นิปเปิ้ลเหล็ก 1/2"" | 5 | SET | 60 | 300 | 0 | 0 | 300
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ลงชื่อ ............................................................ ประธานกรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ
| (นายสุทิน ใจกล้า) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช)
| ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการและเลขานุการ
| (นายศรีธร อุปคำ) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ปันตา) |  |  |  | แผ่นที่ 2/9
| - เหล็กรางน้ำ 3" | 1 | SET | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200
| - เหล็กฉาก 1 1/2"x5 มิล | 2 | SET | 1300 | 2600 | 0 | 0 | 2600
| - เทปพันเกลียว | 60 | SET | 40 | 2400 | 0 | 0 | 2400
| - ยูโบวท์ 2" | 30 | SET | 40 | 1200 | 0 | 0 | 1200
| - ยูโบวท์ 1 1/2" | 12 | SET | 35 | 420 | 0 | 0 | 420
| - ยูโบวท์ 1/2" | 10 | SET | 20 | 200 | 0 | 0 | 200
| - พุกเหล็ก 3/8" | 40 | SET | 30 | 1200 | 0 | 0 | 1200
| - สีรองพื้นทาซัพพอร์ท | 1 | SET | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800
| - สีจริงพื้นทาซัพพอร์ท | 1 | SET | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700
| - อุปกรณ์สิ้นเปลือง ใบตัด,ใบเจียร,ลวดเชื่อม,แปรงทาสี,อื่นๆ | 1 | SET | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 3300
| รวมหมวดงานอากาศอัด |  |  |  | 195170 |  | 30000 | 225170
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ลงชื่อ ............................................................ ประธานกรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ
| (นายสุทิน ใจกล้า) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช)
| ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการและเลขานุการ
| (นายศรีธร อุปคำ) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ปันตา) |  |  |  | แผ่นที่ 3/9

## 3.หมวดระบบผลิตน้ำเพื่อการผลิต
แบบ ปร.1
โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Surface MountTechnology for SMT Engineering ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ดอยสะเก็ด
แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
กอง พัฒนาอาคารสถานที่ |  |  |  | กรม
ประมาณการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา |  |  |  | เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 (ใช้ราคากลางเดือนพฤษภาคม 2569)
เลขที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมทั้งสิ้น
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน
3 | หมวดระบบผลิตน้ำเพื่อการผลิต
| - Softener Tank 75 L DIA 12 x 52", FPR Automatic Multiport | 1 | EA | 35000 | 35000 | 7000 | 7000 | 42000
| - Regenerate Tank 100 L | 1 | EA | 2500 | 2500 | 375 | 375 | 2875
| - motor กวน และใบพัดกวนสารเคมี ขนาด 0.5 HP | 1 | EA | 17500 | 17500 | 2625 | 2625 | 20125
| - Softener Storage Tank 2500 ลิตร ทรงแอปเปิ้ล(FRP) | 1 | EA | 13500 | 13500 | 2025 | 2025 | 15525
| - Automatic Pump 0.9 kw , 220 V | 1 | EA | 27000 | 27000 | 6000 | 6000 | 33000
| - ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 1 นิ้ว ระยะ 40 ม. | 10 | EA | 250 | 2500 | 30 | 300 | 2800
| - ข้องอ PVC 90 องศา Class 13.5 ขนาด 1 นิ้ว | 6 | EA | 20 | 120 | 3 | 18 | 138
| - ข้อต่อสามทาง PVC Class 13.5 ขนาด 1 นิ้ว | 6 | EA | 35 | 210 | 5.25 | 31.5 | 241.5
| - Ball Valve PVC ขนาด 1 นิ้ว | 6 | EA | 95 | 570 | 14.25 | 85.5 | 655.5
| - ข้อต่อตรง PVC Class 13.5 ขนาด 1 นิ้ว | 8 | EA | 15 | 120 | 2.25 | 18 | 138
| - งาน Support ระบบท่อน้ำ (10% ของค่าท่อติดตั้งรวม) | 1 | เหมา | 352 | 352 | 105.6 | 105.6 | 457.6
| งานไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำ | 1 | SET | 18000 | 18000 | 3600 | 3600 | 21600
ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- Elelec trode
- งานเดินสายไฟฟ้า
- สายสัญญาณ
| รวมหมวดงานระบบน้ำเสียจากกระบวนการผลิต |  |  |  | 117372 |  | 22183.6 | 139555.6
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ลงชื่อ ............................................................ ประธานกรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ
| (นายสุทิน ใจกล้า) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช)
| ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการและเลขานุการ
| (นายศรีธร อุปคำ) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ปันตา)
แผ่นที่ 4/9

## 4.งานระบบบำบัดอากาศ
แบบ ปร.1
โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Surface MountTechnology for SMT Engineering ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ดอยสะเก็ด
แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
กอง พัฒนาอาคารสถานที่ |  |  |  | กรม
ประมาณการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา |  |  |  | เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 (ใช้ราคากลางเดือนพฤษภาคม 2569)
เลขที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมทั้งสิ้น
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน
4 | หมวดงานระบบบำบัดอากาศ
| Scrubber system Capacity 500 CFM | 1 | SET | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
| - Stainless 304 Tank : DIA 770 mm x 4240 mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Suction Blower 3.7 kw |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Recirculing pump 3.7 kw |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Scrubber Control Panel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - ท่อส่งลมวงกลม SS304 ขนาด 320 mm, หนา 1.2 มม ระยะ 10 ม. | 15 | M | 3500 | 52500 | 525 | 7875 | 60375
| - ท่อส่งลมวงกลม GSP (Spriral Duct) ขนาด 8 นิ้ว, หนา 0.5 มม ระยะ 40 ม. | 45 | M | 800 | 36000 | 120 | 5400 | 41400
| - ท่อส่งลมวงกลม GSP (Spriral Duct)ขนาด 4 นิ้ว หนา 0.5 มม ระยะ 10 ม. | 15 | M | 600 | 9000 | 90 | 1350 | 10350
| - ท่อส่งลมสี่เหลี่ยมงอ GSP (Spriral Duct) 90 องศา หนา 0.5 มม ขนาด 8 นิ้ว | 5 | EA | 1200 | 6000 | 180 | 900 | 6900
| - ท่อส่งลมกลม สามทาง GSP (Spriral Duct) หนา 0.5 มม ขนาด 8x4 นิ้ว | 2 | EA | 1800 | 3600 | 270 | 540 | 4140
| - DAMPER ขนาด 4 นิ้ว | 2 | EA | 800 | 1600 | 120 | 240 | 1840
| -ท่ออลูมิเนียมฟลอย ขนาด 6 นิ้ว ระยะ 3 ม. | 2 | EA | 750 | 1500 | 112.5 | 225 | 1725
| - งาน Support ระบบท่อลม | 1 | ระบบ | 10710 | 10710 | 3213 | 3213 | 13923
| รวมหมวดงานระบบบำบัดอากาศ |  |  |  | 120910 |  | 79743 | 200653
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ลงชื่อ ............................................................ ประธานกรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ
| (นายสุทิน ใจกล้า) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช)
| ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการและเลขานุการ
| (นายศรีธร อุปคำ) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ปันตา)
แผ่นที่ 5/9

## 5.งานระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบ ปร.1
โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Surface MountTechnology for SMT Engineering ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ดอยสะเก็ด
แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
กอง พัฒนาอาคารสถานที่ |  |  |  | กรม
ประมาณการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา |  |  |  | เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 (ใช้ราคากลางเดือนพฤษภาคม 2569)
เลขที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมทั้งสิ้น
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน
5 | หมวดงานระบบน้ำเสียจากกระบวนการผลิต
5.1 | ถังพักน้ำ (Sump tank)
| งานดินขุดดินถม | 23.76 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 121 | 2874.96 | 2874.96
| ทรายหยาบรองพื้นก้นหลุม+ถมพื้น | 1.28 | ลบ.ม. | 532.71 | 681.8688 | 112 | 143.36 | 825.2288
| คอนกรีตหยาบ 180 ksc. | 0.52 | ลบ.ม. | 1951.4 | 1014.728 | 427 | 222.04 | 1236.768
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. | 6.12 | ลบ.ม. | 2093.46 | 12811.9752 | 329 | 2013.48 | 14825.4552
| เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม. | 1112.15 | กก. | 21.16 | 23533.094 | 3.9 | 4337.385 | 27870.479
| ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 62.79 | ตร.ม. | 400 | 25116 | 163 | 10234.77 | 35350.77
| ไม้คร่าวยึดไม้แบบ | 14.53 | ลบ.ฟ. | 400 | 5812 |  | 0 | 5812
| ลวดผูกเหล็ก | 16.69 | กก. | 28.92 | 482.6748 | 0 | 0 | 482.6748
| ตะปู | 15.7 | กก. | 47 | 737.9 | 0 | 0 | 737.9
| ฝาปิดชนิดเหล็กหล่อพร้อมกรอบ ขนาด 80x80 ซม. | 2 | ชุด | 5099 | 10198 | 453.29 | 906.58 | 11104.58
| WATERSTOP 8" | 11.9 | ม. | 178.18 | 2120.342 | 25 | 297.5 | 2417.842
5.2 | บ่อตาก (Sand Bed) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| งานดินขุดดินถม | 9.1 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 121 | 1101.1 | 1101.1
| ทรายหยาบรองพื้นก้นหลุม+ถมพื้น | 0.72 | ลบ.ม. | 532.71 | 383.5512 | 112 | 80.64 | 464.1912
| คอนกรีตหยาบ 180 ksc. | 0.29 | ลบ.ม. | 1951.4 | 565.906 | 427 | 123.83 | 689.736
| คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. | 1.61 | ลบ.ม. | 2093.46 | 3370.4706 | 329 | 529.69 | 3900.1606
| เหล็กเสริมคอนกรีต DB 10 มม. | 330.13 | กก. | 21.16 | 6985.5508 | 4.9 | 1617.637 | 8603.1878
| เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม. | 267.73 | กก. | 21.16 | 5665.1668 | 3.9 | 1044.147 | 6709.3138
| ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 29.28 | ตร.ม. | 400 | 11712 | 163 | 4772.64 | 16484.64
| ไม้คร่าวยึดไม้แบบ | 5.86 | ลบ.ฟ. | 400 | 2344 |  | 0 | 2344
| ลวดผูกเหล็ก | 4.96 | กก. | 28.92 | 143.4432 | 0 | 0 | 143.4432
| ตะปู | 7.32 | กก. | 47 | 344.04 | 0 | 0 | 344.04
5.3 | งานโครงสร้าง
| ฝาปิดชนิดเหล็กหล่อพร้อมกรอบ ขนาด 80x80 ซม. | 2 | ชุด | 5099 | 10198 | 453.29 | 906.58 | 11104.58
| ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 2 " เจาะรู (ท่อระบายน้ำ) | 4.5 | เมตร | 61.91 | 278.595 | 9.2865 | 40 | 318.595
| ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 2 " (ท่อระบายน้ำ) | 4 | เมตร | 61.91 | 247.64 | 9.2865 | 40 | 287.64
| ข้อต่อสามทาง PVC Class 13.5 ขนาด 2 นิ้ว | 2 | EA | 36.45 | 72.9 | 5.4675 | 10.93 | 83.83
| ข้องอ PVC 90 องศา Class 13.5 ขนาด 2 นิ้ว | 1 | EA | 28.74 | 28.74 | 4.311 | 8.6 | 37.34
| แผ่นคอนกรีตหน้า 0.3x0.3x0.06 ม. | 3 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| กรวดรองพื้น ขนาด 5-40 mm | 0.3 | m3 | 359.38 | 107.814 | 112 | 33.6 | 141.414
| ทรายละเอียด | 0.3 | m3 | 532.71 | 159.813 | 121 | 36.3 | 196.113
| ทรายหยาบ | 0.45 | m3 | 532.71 | 239.7195 | 121 | 54.45 | 294.1695
| เศษอิฐหัก | 2.81 | m3 | 332.25 | 933.6225 | 127 | 356.87 | 1290.4925
| ท่อคอนกรีต ขนาด 1.0 เมตร x 0.40 เมตร | 4 | ท่อ | 1106.25 | 4425 | 206.49 | 825.96 | 5250.96
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ลงชื่อ ............................................................ ประธานกรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ
| (นายสุทิน ใจกล้า) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช)
| ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการและเลขานุการ
| (นายศรีธร อุปคำ) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ปันตา)
แผ่นที่ 6/9
5.4 | งานหมวดงานระบบน้ำเสียจากกระบวนการผลิต
| - summesible Pump 0.75 kW (ปั๊มสำหรับสูบส่งน้ำเสีย) | 1 | EA | 25000 | 25000 | 3750 | 3750 | 28750
| - ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 2 นิ้ว | 13 | m | 61.91 | 804.83 | 40 | 520 | 1324.83
| - ข้องอ PVC 90 องศา Class 13.5 ขนาด 2 นิ้ว | 12 | EA | 28.74 | 344.88 | 8.6 | 103.2 | 448.08
| - ข้อต่อสามทาง PVC Class 13.5 ขนาด 2 นิ้ว | 6 | EA | 36.45 | 218.7 | 10.93 | 65.58 | 284.28
| - Ball Valve PVC ขนาด 2 นิ้ว | 9 | EA | 193 | 1737 | 28.95 | 260.55 | 1997.55
| - Check Valve ทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว | 1 | EA | 815 | 815 | 122.25 | 122.25 | 937.25
| - ข้อต่อตรง PVC Class 13.5 ขนาด 2 นิ้ว | 15 | EA | 19.39 | 290.85 | 5.82 | 87.3 | 378.15
| - ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด 4 นิ้ว | 4 | m | 153 | 612 | 100 | 400 | 1012
| - ข้องอ PVC 90 องศา Class 8.5 ขนาด 4 นิ้ว | 4 | EA | 110 | 440 | 16.5 | 66 | 506
| - ข้อต่อสามทาง PVC Class 8.5 ขนาด 4 นิ้ว | 4 | EA | 160 | 640 | 24 | 96 | 736
| - ถัง Reactor Tank , ทรงกรวย วัสดุ FRP มีขา ( DIA 1.5 m สูง 3 เมตร) | 1 | EA | 0 | 0 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500
| - Mixing motor 0.75 kW , 100 rpm | 1 | SET | 60000 | 60000 | 9000 | 9000 | 69000
| - SUS304 Blade and Shaft | 1 | EA | 35000 | 35000 | 5250 | 5250 | 40250
| - Chemical Tank 100 L | 3 | EA | 2500 | 7500 | 375 | 1125 | 8625
| - Chemical Feed Pump 1.14 l/hr. | 3 | SET | 30000 | 90000 | 4500 | 13500 | 103500
| - pH Contoller | 1 | SET | 38000 | 38000 | 5700 | 5700 | 43700
| - Automatic Valve ขนาด 2 นิ้ว | 4 | EA | 20000 | 80000 | 3000 | 12000 | 92000
| - งาน Support ระบบท่อลม | 1 | งาน | 590.326 | 590.326 | 177.0978 | 177.0978 | 767.4238
5.5 | งานไฟฟ้าควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | 1 | SET | 210000 | 210000 | 25200 | 25200 | 235200
| ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | [5 empty] | 0 | 0
| - PLC DIGTAL INPUT/OUTPUT ต้องไม่น้อยกว่า 40 IO POINT | [5 empty] | 0 | 0
- HMI Screen 1280x800 px ขนาด 10 นิ้ว
| - Elelec trode | [5 empty] | 0 | 0
| - งานเดินสายไฟฟ้า | [5 empty] | 0 | 0
- สายสัญญาณ
| รวมหมวดงานระบบน้ำเสียจากกระบวนการผลิต |  |  |  | 682708.1414 |  | 132536.0268 | 815244.1682
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ลงชื่อ ............................................................ ประธานกรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ
| (นายสุทิน ใจกล้า) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช)
| ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการและเลขานุการ
| (นายศรีธร อุปคำ) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ปันตา)
แผ่นที่ 7/9

## 6.งานไฟฟ้า
แบบ ปร.1
โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Surface MountTechnology for SMT Engineering ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ดอยสะเก็ด
แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
กอง พัฒนาอาคารสถานที่ |  |  |  | กรม
ประมาณการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา |  |  |  | เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 (ใช้ราคากลางเดือนพฤษภาคม 2569)
เลขที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมทั้งสิ้น
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน
6 | หมวดงานปรับปรุงระบบสายไฟฟ้ากำลัง
6.1 | แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ( Distribution Board , DB11 )
| แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (DB11) ประกอบด้วย | 1 | Set | 120000 | 120000 | 5000 | 5000 | 125000
Main MCCB 3P [250AT/250AF] 26kA 415VAC
CU Busbar MAIN 300A. , 100% N , 30% G , PAINT RATING.
| ติดตั้ง CB 250AT/250AF. ที่ตู้ MDB ทดแทนของเดิม | 1 | Set | 6500 | 6500 | 1500 | 1500 | 8000
| เปลี่ยน CU.BUS BAR. ใหม่เป็นขนาด 300A. | 1 | Set | 10000 | 10000 | 2500 | 2500 | 12500
| Communication network connection accessories | 1 | Set | 10000 | 10000 | 30000 | 30000 | 40000
6.2 | สายประธานระบบไฟฟ้ากำลังจาก MDB. มายัง DB11
| สายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 1C-185 Sq.mm. | 280 | เมตร | 831 | 232680 | 85 | 23800 | 256480
| สายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 1C-25 Sq.mm. | 70 | เมตร | 97.2 | 6804 | 25 | 1750 | 8554
| 3-1/2"IMC | 70 | เมตร | 488 | 34160 | 54 | 3780 | 37940
| อุปกรณ์ประกอบ ( Acessories ) | 1 | เหมา | 10000 | 10000 | 3500 | 3500 | 13500
6.3 | โคมไฟฟ้า
| โคมไฟ LED 2x18W PANEL LIGHT | 18 | ชุด | 1066 | 19188 | 135 | 2430 | 21618
| โคมไฟติดผนัง LED 1x18W | 4 | ชุด | 250 | 1000 | 135 | 540 | 1540
| โคมไฟฉุกเฉิน | 1 | ชุด | 2500 | 2500 | 165 | 165 | 2665
| อุปกรณ์ประกอบ ( Acessories ) | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | 6500
6.4 | สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า
| สวิทซ์ 1 ทางพร้อมหน้ากาก 1 ช่อง | 1 | ชุด | 95 | 95 | 80 | 80 | 175
| สวิทซ์ 1 ทางพร้อมหน้ากาก 2 ช่อง |  | ชุด | 125 | 0 | 80 | 0 | 0
| สวิทซ์ 1 ทางพร้อมหน้ากาก 3 ช่อง | 1 | ชุด | 155 | 155 | 80 | 80 | 235
| สวิทซ์ 2 ทางพร้อมหน้ากาก 1 ช่อง |  | ชุด | 195 | 0 | 80 | 0 | 0
| เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบมีกราวด์พร้อมหน้ากาก | 8 | ชุด | 170 | 1360 | 80 | 640 | 2000
| เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบมีกราวด์พร้อมหน้ากาก ชนิดฝังพื้น |  | ชุด | 2115 | 0 | 280 | 0 | 0
| อุปกรณ์ประกอบ ( Acessories ) | 1 | เหมา | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 7000
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ลงชื่อ ............................................................ ประธานกรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ
| (นายสุทิน ใจกล้า) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช)
| ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการและเลขานุการ
| (นายศรีธร อุปคำ) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ปันตา)
แผ่นที่ 8/9
6.5 | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า
| สายไฟฟ้าชนิด IEC01 2.5 sq.mm. | 600 | เมตร | 9.23 | 5538 | 7 | 4200 | 9738
| สายไฟฟ้าชนิด IEC01 4 sq.mm. | 500 | เมตร | 13.93 | 6965 | 10 | 5000 | 11965
| สายไฟฟ้าชนิด IEC01 6 sq.mm. |  | เมตร | 22.92 | 0 | 12 | 0 | 0
| สายไฟฟ้าชนิด IEC01 10 sq.mm. | 120 | เมตร | 39.33 | 4719.6 | 16 | 1920 | 6639.6
| สายไฟฟ้าชนิด IEC01 50 sq.mm. | 100 | เมตร | 185.65 | 18565 | 40 | 4000 | 22565
| ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT 1/2" | 300 | เมตร | 31.03 | 9309 | 22 | 6600 | 15909
| ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT 3/4" | 100 | เมตร | 44.8 | 4480 | 24 | 2400 | 6880
| ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT 1" | 250 | เมตร | 63.7 | 15925 | 28 | 7000 | 22925
| อุปกรณ์ประกอบ ( Acessories ) | 1 | เหมา | 10000 | 10000 | 3500 | 3500 | 13500
| งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม | 1 | เหมา | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500
6.6 | ตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย
| ตู้ LOAD CENTER 3P. 18 ช่อง | 1 | เครื่อง | 9454 | 9454 | 1200 | 1200 | 10654
| CB 16AT 1P. | 6 | ตัว | 150 | 900 | 0 | 0 | 900
| CB 20AT 3P. | 3 | ตัว | 1910 | 5730 | 0 | 0 | 5730
| UPS 10kVA. 3P. | 1 | เครื่อง | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
| อุปกรณ์ประกอบ ( Acessories ) | 1 | เหมา | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | 5000
6.7 | งานระบบเครื่องปรับอากาศ
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000BTU. 3P. แบบติดเพดาน | 3 | เครื่อง |  | 0 | 2400 | 7200 | 7200
| อุปกรณ์ประกอบ ( Acessories ) | 1 | เหมา |  | 0 | 5000 | 5000 | 5000
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| รวมค่าใช้จ่าย งานระบบเครื่องปรับอากาศ |  |  |  | 560027.6 |  | 137785 | 697812.6
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| ลงชื่อ ............................................................ ประธานกรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ
| (นายสุทิน ใจกล้า) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช)
| ลงชื่อ ............................................................ กรรมการ |  |  | ลงชื่อ ............................................................ กรรมการและเลขานุการ
| (นายศรีธร อุปคำ) |  |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ปันตา)
แผ่นที่ 9/9

## FACTOR (hidden)
วิธีคำนวณเทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F
โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Surface MountTechnology for SMT Engineering ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่จำนวน 1 รายการ
กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดในตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่วน เพื่อหา Factor F ดังนี้
สูตร | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [8 empty] | = |  |  |  | A |  | บาท
สูตร | ค่า Factor F | = | D- |  | ( | D | - | E | ) |  | ( | A | - | B | )
[7 empty] | ( | C |  | - |  | B | )
ค่างานต้นทุน | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | [8 empty] | = |  |  | 2650850.0832 |  |  | บาท
[10 empty] | = |  |  | 2650850.0832 |  |  | บาท
เงื่อนไข | เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  |  |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ | [5 empty] | 7% | ต่อปี
| เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  |  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | [5 empty] | 7%
เมื่อ | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [5 empty] | = | A |  |  | = |  | 2650850.0832 |  |  | บาท
| ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A | [5 empty] | = | B |  |  | = |  | 2000000 |  |  | บาท
| ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A | [5 empty] | = | C |  |  | = |  | 5000000 |  |  | บาท
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B | [5 empty] | = | D |  |  | = |  | 1.3051
| ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C | [5 empty] | = | E |  |  | = |  | 1.302
แทนค่าสูตร | ค่า Factor F | = | 1.3051- |  | (1.3051-1.302) |  |  |  | x | (2,650,850.08-2,000,000.00)
(5,000,000.00-2,000,000.00)
| ค่าFactor F | = | 1.3051- | 0.00067255 | [8 empty] | 1.3044 |  |  |  | 1.3044